河南牧业经济学院

大型精密仪器设备管理办法

（征求意见稿）

大型、精密、贵重、稀缺仪器设备是国家的宝贵财富，是搞好教学、科研工作的重要物质条件，为了管好用好精密仪器设备，提高其利用率，充分发挥其最佳效益，根据国家教育部和科技部的要求，结合我校实际情况，特制定本办法。

第一条 管理范围

1、原国家科委统管的二十三种大型精密仪器设备（见附件）。

2、凡是单价超过人民币十万元以上（含十万元）的国内外仪器设备。

3、单价虽不足十万元，但属于配套仪器设备或国外进口的精密、稀缺仪器设备。

第二条 管理权限

1、凡属本办法管理范围的仪器设备，不论用何种经费购置实践教学设备管理处有权进行调剂、检查、鉴定和考核等项工作。

2、凡属购置本办法管理范围的仪器设备，应由使用单位提出书面申请及填写可行性论证书，主要包括以下两个内容：

①必须详列规格、型号、厂家、数量及配备实验室以及开设课程(增加、更新、配备、新开实验题目），否则不予列入购置计划。

②必须提出有技术负责人和部门负责人签字的可行性报告，其内容应包括购置理由（工作任务的必要性、紧迫性和工作量），设备选型，安装及使用的环境条件和技术力量，效益预测等，经实践教学设备管理处审批后报主管校长批准执行。

3、决定购置大型精密仪器设备的同时，申请单位应同时安排安装条件，配备和培训操作人员和维护管理人员，成立验收小组，制定验收方案，开展消化技术资料等工作。保证在设备到货前完成各项准备工作。

第三条 设备到货后，由实践教学设备管理处及使用单位共同组成验收小组，在到货后尽快完成技术验收并投入使用。验收必须有单位领导、技术人员、管理人员及相关单位参加，共同拆箱、验收，并做详细记录；如发现问题，应在规定时间内办理补退手续和索赔手续，并写出验收报告；如准备工作不充分，因而影响仪器设备的及时验收调试，丧失索赔、维修权利，应由申购单位负责。

第四条 大型精密仪器设备一律采用“专管共用”的办法，面向全校服务，在保证校内教学和科研任务的同时，要积极开展对校外的协作、咨询和社会服务。

第五条 大型精密仪器设备的管理要做到六定：定操作维护人员、定操作规程、定使用制度、定维护保养制度、定机时定额、定服务收费标准，并报实践教学设备管理处备案。

第六条 大型精密仪器设备应指派讲师（工程师、实验师）以上技术人员负责管理，原则上只限专职技术人员进行操作。专职操作人员须经院系考核后确定。非专职人员如需要上机直接操作，须经专职管理人员进行培训，经考核合格后，报请实践教学设备管理处批准在专职管理人员指导下按操作规程进行。如违反上述规定而损伤仪器或降低仪器精度，操作人员要承担赔偿责任。

第七条 大型精密仪器设备必须建立技术档案，技术档案是设备整个寿命周期的记录和原始资料，应包括可行性论证书、订货合同、装箱单、技术验收单、原机说明书、操作规程、检修制度、及主要零配件明细及技术资料。技术档案一式叁份，正本由学校档案室存档，副本一跟随设备，副本二由实践教学设备管理处留存。

第八条 大型精密仪器设备的使用记录，必须逐次认真记录使用、保养和维修情况。每台仪器开机时数按使用记录统计，并按学期将开机时数上报实践教学设备管理处。

第九条 大型精密仪器设备的修理要由所在单位提出申请，承修单位做出修理方案和经费预算，报主管校长批准后执行。修理后要严格进行技术验收，并将修理内容记入技术档案。一般不主张自修。

第十条 因事故造成仪器设备损坏时，所在单位和负责人要在七十二小时内写出详细事故报告单，查明原因并提出处理意见上报实践教学设备管理处和主管校长处理。

凡因违章操作、擅自拆修和玩忽职守造成重大事故的要追究责任。视情节轻重给当事人以必要的纪律处分或经济惩罚，严重者要依法追究刑事责任。

第十一条 大型精密仪器设备的使用和管理要实行考核制度，以促使专职使用和管理人员努力完成岗位职责，不断提高业务水平。

考核的内容是：

1、培养不同层次人才的数量和经济、社会效益；

2、设备利用率；

3、设备功能的发挥程度和技术开发的项目数；

4、设备维护的完好率和运行环境完善程度；

5、技术档案记载，使用和管理制度的健全和实行情况。

第十二条 大型精密仪器设备的使用管理、考核工作由实践教学设备管理处组织进行，对在购置、验收、调试、运行、维护、技术开发、协作共用、培训人员、社会服务等方面工作成绩显著的单位和个人，给予表扬，并在经费上予以优先保证。

本办法自印发之日起执行，由实践教学设备管理处负责解释。

附件：原国家科委统一管理的二十三种大型精密仪器

1、电子显微镜                  9、双波长紫外分光光度计

2、电子探针                    10、原子吸收分光光度计

3、离子探针                    11、光电直读光谱仪

4、质谱仪                      12、激光拉曼分光光度计

5、各种联用分析仪              13、荧光分光光度计

6、X光荧光光谱仪              14、核磁共振波谱仪

7、X射线衍射仪                15、顺磁共振波谱仪

8、红外分光光度计              16、气相色谱仪

17、液相色谱仪                 21、差热分析仪

18、氨基酸分析仪               22、超速离心机4000转／分以上

19、电子能谱仪                 23、图像分析仪

20、热天平

河南牧业经济学院

实践教学设备管理处

二〇一五年十一月十八日