河南牧业经济学院

教学仪器设备维护维修管理办法

（征求意见稿）

为规范我校教学仪器设备的维修管理，保证设备的完好率，提高设备的利用率和使用效益，节约经费投入，发挥投资效益，特制定本办法。

第一条 维修机构

实践教学设备管理处下设设备运行维修科统一负责组织全校教学仪器设备的维护维修工作。

第二条 维修费来源

1、实践教学设备管理处负责全校实践教学设备的维修及费用支出。

2、实践教学仪器设备维修费用由学校每年按设备费总额和实际需要确定本年度设备维修资金，列入全年经费预算，专款专用。

第三条 实践教学设备维修范围

1、各系院分管的专业实验室及多媒体教室（1000元以上）仪器设备；

2、实践教学设备管理处管理的所有实验室及多媒体教室仪器设备；

第四条 维修办法

1、所有仪器设备实行“谁管理，谁负责”的原则，设备使用者及实验室管理人员必须熟悉各仪器设备的性能和操作规程，对各种仪器设备的使用，必须严格按照要求实施管理。

其中，大型精密贵重仪器设备要逐年进行常规校验，要逐季逐月进行常规维护保养，维护和保养都要按规定做好记录。贵重仪器设备若有故障，应尽快通知运行维修科联系供货商修理。禁止自行擅自拆修贵重仪器设备。

2、实验室和多媒体教室管理人员必须对所负责的仪器设备经常进行维护与保养，定期进行校验，保证仪器设备完好并保持可用状态。

3、教学仪器设备的维修工作原则上首先要立足自行维护，实验室管理者应具备一般故障的维修维护能力。设备质保期内确无力修复的，可自行联系质保厂商维修。质保期以外的，设备使用者及实验室管理人员应及时填写设备报修单（从实践教学设备管理处网页下载），并报实践教学设备管理处设备运行维修科申请维修。确保教学工作的顺利进行。

4、设备运行维修科接到报修电话后，应在一个工作日内对报修仪器进行检修，一般故障应在二到三个工作日内修复，特殊故障应向报修单位说明情况，提出解决方案和修复时间。

5、凡属供货方保修期内的仪器设备出现故障时，实验室管理人员可直接与厂方售后服务部门取得联系，以求及时修复。

6、如所维修设备超出保修期，需要支出维修费用的，经实践教学设备管理处设备运行维修科认定，属正常损耗故障，设备运行维修科将联系厂方或专业人员上门维修（原则上设备不出校维修）。

7、维修费（含采购维修配件费用）支出。教学仪器设备的维修费用需由实践教学设备管理处同意及主管领导审批，由财务处从设备维修费列支。

8、如因违规操作或管理不善造成设备损坏、丢失等，设备使用者或管理人员应自行赔付，情节严重者报经学校给予相应处分。

9、 对于已到寿命周期年限、无修复价值或维修费用超过原值50％的仪器设备，原则上应予以报废，不再修理。

第五条 其他

设备使用单位和实验室管理人员应加强对设备的维护保养工作，做好防锈、防霉、防腐、防蛀、防鼠工作。对仪器设备维修不及时、维护不到位、完好率差的单位和个人，依学校有关规定予以批评或处罚。

本制度自学校批准之日起执行，由实践教学设备管理处负责解释。

河南牧业经济学院

实践教学设备管理处

二〇一五年十一月十八日