河南牧业经济学院实验室安全及卫生管理制度

（征求意见稿）

第一条 总则

实验管理人员必须明确各自职责，加强安全、卫生、环保观念，各项目负责人并在日常的工作中为组员做出榜样。每间实验室设安全、卫生的负责人，负责本室的工作。

第二条  安全工作

1、实验管理人员必须了解本实验室安全卫生制度，必须了解灭火器的放置位置、使用方法及紧急情况时的逃生之路。

2、实验室及走廊严禁吸烟，连接仪器的电线必须使用护套线或花线。

3、实验室的设施、设备及药品摆放要合理，易燃、易爆的化学药品不得放在靠近烘箱等有热源的位置。使用钢瓶，其位置必须固定，属可燃性气体则该实验室门上应有禁火标志。实验室内所用药品必须严格分类排放整齐，易燃、易爆试剂必须限量，分散存放，专人妥善保管，没有防爆功能的冰箱内不得存放易燃、易爆试剂。剧毒、贵重药品以及贵重金属制品，必须存放在保险柜中，由二人保管。

4、实验室的仪器和设备，必须严格遵守所制定的操作规程。实验必须严格按操作规程进行，工作结束后应全面检查室内水、电、门窗等，确保安全后方可离开。各实验室钥匙由该室管理人员保管，实验室负责人备有所有实验室钥匙，不得擅自出借及另配钥匙。

5、每使用一种新的化学药品以前，必须了解该药品的物理性质、化学性质、毒性、安全使用方法以及出现危险时的处理方法。对于剧毒、易燃、易爆及毒性较大的化学药品的实验，必须有二个以上人员在场才可进行，并切实做好可能发生事故和危险的安全防范措施。严格做好剧毒危险品的领用、使用、登记保管与管理中的各个环节。

6、实验过程中，必须有实验人员和任课教师在场，且必须集中精力，不得离开工作岗位，若短时间（如半小时）离开现场，则务必请其他工作人员代为负责；遇到实验异常现象，必须及时采取必要措施，保证实验安全；遇到实验设备的异常现象，必须及时终止所进行的实验，作进一步的检查，消除隐患后才能继续做实验。凡确有必要通宵进行实验，须由各项目负责人报实验室负责人登记备案。

7、实验结束时必须及时关闭水、电、气等，并清洗仪器，保持桌面整洁, 确保安全后方可离开。

8、对于实验室三废的处理也根据国家环境保护条例中的规定严格执行。（1）严格按规定处理“三废”，严禁向水槽内倒废液，废液应分类处理，或回收利用，或集中送交学校环保组处理；（2） 不准把实验室杂物堆放在走廊，废瓶、空瓶应集中送学校环保组处理，不得随便乱扔。实验室对不符合排放要求的，需处理的无机、有机废液分别倒入废液桶内，并标明毒害物质名称，并随手盖好。对需处理的残渣、空瓶等需注明，并及时送到学院指定的地点、集中处理。

9、实验人员必须对自己的工作可能会发生的事故类型及其救护的措施有所了解，以备万一发生事故时，可以及时采取措施。

10、实验室内发生事故，必须书面向实验室负责人和主管部门主管汇报，以便及时了解情况，采取措施。不得隐瞒不报。如若不报，后果自负。

第三条  卫生工作

1、实验室各项标志要明显，标牌悬挂需统一张贴，整齐；

2、实验台上和仪器柜内的仪器摆放整齐，资料柜、工具柜内物品摆放整齐；

3、实验台、凳无破损，门、窗、锁、搭扣完整无缺；

4、精密仪器设备配置防尘罩，仪器设备以及实验台、窗台等地方无灰尘；

5、墙壁、玻璃窗、天花板较清洁，无蜘蛛网；

6、地面无尘土、积水、纸屑、香烟头等垃圾；

7、室内和走廓上不能堆放与实验无关的物品；

8、实验室内严禁吸烟；

9、在实验过程中要注意保持室内卫生，实验完毕后，必须清扫场地和整理好仪器设备；

10、所有进入实验室的人员都必须维护整洁卫生，讲究文明礼貌。

河南牧业经济学院

实践教学设备管理处

二〇一五年十一月五日